连环表复[2014]11号

关于对江苏山海连云建设有限公司连云新城

商务中心区污水泵站及排水排放主通道

新建工程环评表的批复

江苏山海连云建设有限公司：

你公司委托江苏绿源工程设计研究有限公司编制的《连云新城商务中心区污水泵站及排放主通道新建工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）、连云区环保局初审意见（连区环表初[2014]4号）收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于连云新城商务中心区，总投资1600万元。主要工程内容：新建新光路泵站一座（日污水量2.13万m3/d），铺设污水通道2429m（管线由朐州路规划路段及碱渣池东侧绕入大港路）。

根据“报告表”评价结论，在落实“报告表”中提出的各项污染防治措施、生态保护措施的前提下，从环保角度考虑，同意你公司按“报告表”所述内容进行建设。

二、原则同意连云区环保局初审意见。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司必须认真落实初审意见和报告表中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。并须做好以下工作：

1、加强对项目施工期的管理，减少扬尘、噪声对周围环境的影响，须于开工前15日内到环保部门办理申报手续。

2、施工过程中应优化取弃土方案，减少取弃土占地，保护土地资源，防治水土流失。落实施工后期取弃土区和临时占地的生态修复措施，减缓对沿线生态环境的影响。

3、项目施工期生产废水沉淀后回用，生活废水收集后妥善处置；运营期泵站废水经预处理后达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343－2010）要求后，经市政污水管网进入区域污水处理厂集中处理。

4、落实大气污染防治措施。施工期采取定期洒水、布置围栏、覆盖等有效措施控制施工期土方和物料装卸、运输、堆放等过程中产生的扬尘和废气污染，确保废气排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求；运营期采取加强绿化，喷洒除臭剂、消毒剂、及时清运泵站格栅杂物等有效措施控制泵站臭气的排放，防止污染环境，确保臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）二级标准。

5	、严格执行噪声污染防治有关规定，合理安排施工时间和使用低噪声设备，确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的施工限值要求，未经环保部门同意，禁止在夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业。落实泵站隔声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）三类区的标准。

6、固体废物实现分类收集、综合利用。运营期泵站产生的污泥、杂物等定期清运；生活垃圾日产日清，及时送环卫部门统一处理。

7、截污管道、泵站集水池等部位应进行相应防渗处理，防止污染地下水。

三、项目建设期间的环保监督管理由连云区环保局负责，市环监局不定期检查。项目建成后，须经我局验收同意后方可投入正常使用。

四、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，环评文件须报我局重新审批。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

二〇一四年四月四日

主题词：环保    环评    批复

抄送：市环监局、连云区环保局、江苏绿源工程设计研究有限公司