连环表复[2014]31号

关于对东海县农村饮用水安全工程张湾

项目区-蔷薇湖输水泵站工程环评表的批复

连云港市城乡建设局：

你单位委托连云港市环境保护科学研究所编制的《东海县农村饮用水安全工程张湾项目区-蔷薇湖输水泵站工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）、东海县环保局初审意见收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于东海县张湾乡河南村后田组农田地块（村庄西侧、沿海高速东侧），总投资17567.88万元。主要工程内容：建设输水泵站一座，泵站土建规模为70万立方米/日，一期设备按40万立方米/日安装，包括取水头部、取水管、吸水井及输水泵房、应急加药间、综合楼、岗亭以及站区总平面布置。

根据“报告表”评价结论，在落实“报告表”中提出的各项污染防治措施、生态保护措施的前提下，从环保角度考虑，同意你单位按“报告表”所述内容进行建设。

二、原则同意东海县环保局初审意见。在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须认真落实初审意见和报告表中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。并须做好以下工作：

1、加强对项目施工期的管理，减少扬尘、噪声对周围环境的影响，须于开工前15日内到环保部门办理申报手续。

2、施工过程中应优化取弃土方案，减少取弃土占地，保护土地资源，防治水土流失。落实施工后期取弃土区和临时占地的生态修复措施，减缓对沿线生态环境的影响。

3、项目施工期生产废水沉淀后回用，生活废水收集后妥善处置；运营期泵站废水经经化粪池收集处理后用于周边农田灌溉，不得排入地表水体。

4、落实大气污染防治措施。施工期采取定期洒水、布置围栏、覆盖等有效措施控制施工期土方和物料装卸、运输、堆放等过程中产生的扬尘和废气污染，确保废气排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。

5	、严格执行噪声污染防治有关规定，合理安排施工时间和使用低噪声设备，确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的施工限值要求，未经环保部门同意，禁止在夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业。落实泵站隔声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）三类区的标准。

6、固体废物实现分类收集、综合利用。运营期泵站产生的污泥、杂物等定期清运；生活垃圾日产日清，及时送环卫部门统一处理。

三、项目建设期间的环保监督管理由东海县环保局负责，市环监局不定期检查。项目建成后，须经我局验收同意后方可投入正常使用。

四、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，环评文件须报我局重新审批。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

二〇一四年八月七日

主题词：环保    环评    批复

抄送：市环监局、东海县环保局、连云港市环境保护科学研究所

连云港市建设项目环境影响审批意见

连环表复[2014]31号

| 建设单位：江连云港市城乡建设局 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称：东海县农村饮用水安全工程张湾项目区—蔷薇湖输水泵站工程 |  |  |
| 拟 稿 | 核 稿 | 签 发 |

审批意见：

关于对东海县农村饮用水安全工程张湾

项目区-蔷薇湖输水泵站工程环评表的批复

连云港市城乡建设局：

你单位委托连云港市环境保护科学研究所编制的《东海县农村饮用水安全工程张湾项目区-蔷薇湖输水泵站工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）、东海县环保局初审意见收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于东海县张湾乡河南村后田组农田地块（村庄西侧、沿海高速东侧），总投资17567.88万元。主要工程内容：建设输水泵站一座，泵站土建规模为70万立方米/日，一期设备按40万立方米/日安装，包括取水头部、取水管、吸水井及输水泵房、应急加药间、综合楼、岗亭以及站区总平面布置。

根据“报告表”评价结论，在落实“报告表”中提出的各项污染防治措施、生态保护措施的前提下，从环保角度考虑，同意你单位按“报告表”所述内容进行建设。

二、原则同意东海县环保局初审意见。在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须认真落实初审意见和报告表中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。并须做好以下工作：

1、加强对项目施工期的管理，减少扬尘、噪声对周围环境的影响，须于开工前15日内到环保部门办理申报手续。

2、施工过程中应优化取弃土方案，减少取弃土占地，保护土地资源，防治水土流失。落实施工后期取弃土区和临时占地的生态修复措施，减缓对沿线生态环境的影响。

3、项目施工期生产废水沉淀后回用，生活废水收集后妥善处置；运营期泵站废水经经化粪池收集处理后用于周边农田灌溉，不得排入地表水体。

4、落实大气污染防治措施。施工期采取定期洒水、布置围栏、覆盖等有效措施控制施工期土方和物料装卸、运输、堆放等过程中产生的扬尘和废气污染，确保废气排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。

5	、严格执行噪声污染防治有关规定，合理安排施工时间和使用低噪声设备，确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的施工限值要求，未经环保部门同意，禁止在夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业。落实泵站隔声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）三类区的标准。

6、固体废物实现分类收集、综合利用。运营期泵站产生的污泥、杂物等定期清运；生活垃圾日产日清，及时送环卫部门统一处理。

三、项目建设期间的环保监督管理由东海县环保局负责，市环监局不定期检查。项目建成后，须经我局验收同意后方可投入正常使用。

四、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，环评文件须报我局重新审批。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

二〇一四年八月四日