关于对连云港佳富置业有限公司佳富新城项目环境影响修编报告的审查意见

连云港佳富置业有限公司：

你公司委托委托江苏绿源工程设计研究有限公司编制的《佳富新城项目环境影响修编报告》(以下简称“修编报告”)收悉，经研究，我局意见如下：

一、根据“修编报告”结论，从环保角度，原则同意你公司按“修编报告”内容对项目进行调整，调整后项目住宅建筑面积为124895平方米、商业建筑面积4579平方米，公建及配套设施建筑面积3834平方米、地下建筑面积54503平方米（地下汽车位1655个）。原32栋多层住宅调整为2栋8层，10栋18层住宅和3层沿街商业用房，居住总户数调整为1176户，人口3764人。

二、项目调整后，项目废水污染物排放量有所增加，各污染物排放量重新核定为：

1、水污染物（接管考核量）：

废水量≤174584.54m3/a、COD≤69.83t/a、SS≤52.38t/a、氨氮≤5.24、TN≤6.98t/a、TP≤0.52 t/a、动植物油≤1.75t/a。

2、固体废物：全部综合利用或安全处置。

三、调整后、需严格落实“修编报告”提出的各项污染防治措施，确保排放的污染物符合相关环境标准要求。

四、除“修编报告”所涉内容外,项目其它建设内容及各项污染防治措施、生态保护措施等均执行原有环评文件及批复（连环发[2011]444号）要求。

五、按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求规范设置各类排污口。

六、“修编报告”、本批复及原环评报告、批复（连环发[2011]444号共同作为项目 “三同时”验收的依据。

二〇一四年八月二十九日