连环表复[2015]20号

关于对连云港市浦南镇樱花社区一期项目

环境影响报告表的批复

连云港滨河置业有限公司：

你单位委托江苏绿源工程设计研究有限公司编制的《连云港市浦南镇樱花社区一期项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）、海州区环境保护局预审意见收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于连云港市浦南镇迎春花路南，红枫树路西地块，预计投资15000万元，占地47848.58平方米，总建筑面积约62560平方米，容积率1.196。建设内容为12幢5+1F住宅、商业、超市、物业/社区卫生服务、幼儿园、3F农贸市场及机动车位。

根据“报告表”评价结论，在落实“报告表”中提出的各项污染防治措施、生态保护措施的前提下，从环保角度考虑，同意你单位按“报告表”所述内容进行建设。

二、原则同意海州区环境保护局预审意见。在项目工程设计、建设和环境管理过程中，你公司必须逐项落实“报告表”中提出的环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。并须着重做好以下工作：

(一) 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进施工方式和设备，选用环保节能的建筑材料，加强施工期和运营期的环境管理，减少污染物产生量、排放量。

(二)按“雨污分流”的要求，合理规划建设项目排水管网，雨水管内不得混入其它废水。项目施工期生产废水沉淀后回用，生活废水收集后妥善处理，不得排入周边水体；若在市政污水管网接管前产生的生活污水，需经地埋式有动力污水处理装置处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB8918-2002）一级B等级标准后外排；区域污水管网接管后，项目生活废水经预处理达《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343－2010）标准要求后排入市政污水管网，进入浦南污水处理厂集中处理。

(三) 加强施工期扬尘管理，避免扬尘对区域环境空气质量、先期入住居民及周围敏感目标的影响，确保废气达标排放; 项目内使用集中供热、天然气、电等清洁能源，不得使用燃煤设施；落实《报告书》中汽车尾气防治措施，加强对车辆排放尾气的管理；设置公共烟道，居民厨房油烟经公共烟道高空排放；公厕尽可能远离居民楼，并及时清洁，避免臭味扰民。

(四)严格执行施工期噪声污染防治有关规定，合理安排施工时间，避免施工噪声影响先期入住居民及环境敏感目标，施工期噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。合理布局水泵和风机等产噪设备，地下车库出入口应合理设置，车辆在小区内出入口应限速、禁鸣，临近交通干线的建筑应采取安装隔声门窗、加强绿化等降噪措施，确保区域声环境质量达到相应功能区标准，同时加强项目内商业活动管理，文明营业，防止社会生活噪声扰民。

(五)按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，落实各类固体废物的分类收集、处置和综合利用措施，设置防渗、防雨、防漏的生活垃圾收集设施，生活垃圾日产日清，及时送环卫部门处理。

(六)加强施工期和营运期的环境管理，合理安排施工时间和施工工序，完善挖、填土方方案，渣土严禁乱堆乱放，认真落实水土保护措施。加强区域生态保护，提高绿化率。

(七)按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志。

(八)项目商业用房须配置专用排烟通道，并预留油烟、污水、噪声治理设施的位置。如开办餐饮服务、KTV等有污染的项目，须到环保部门单独办理环保手续。

(九)你单位在预售房时必须公示有关环评及环保验收信息。三、项目建设期间的环境现场监督管理由海州区环境保护局

负责。该项目的环保设施必须与主体工程同时建成，项目建成后，须向我局办理环保“三同时”竣工验收--手续。

四、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，环评文件须报我局重新审批。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

2015年4月17日

主题词：环保    环评    批复

抄送：市环监局、连云港市海州区环境保护局

连云港市建设项目环境影响审批意见

连环表复[2015] 号

| 建设单位：连云港滨河置业有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称：连云港市浦南镇樱花社区一期项目 |  |  |
| 拟 稿 | 核 稿 | 签 发 |

审批意见：

关于对连云港市浦南镇樱花社区一期项目

环境影响报告表的批复

连云港滨河置业有限公司：

你单位委托江苏绿源工程设计研究有限公司编制的《连云港市浦南镇樱花社区一期项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）、海州区环境保护局预审意见收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于连云港市浦南镇迎春花路南，红枫树路西地块，预计投资15000万元，占地47848.58平方米，总建筑面积约62560平方米，容积率1.196。建设内容为12幢5+1F住宅、商业、超市、物业/社区卫生服务、幼儿园、农贸市场及机动车位。

根据“报告表”评价结论，在落实“报告表”中提出的各项污染防治措施、生态保护措施的前提下，从环保角度考虑，同意你单位按“报告表”所述内容进行建设。

二、原则同意海州区环境保护局预审意见。在项目工程设计、建设和环境管理过程中，你公司必须逐项落实“报告表”中提出的环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。并须着重做好以下工作：

(一) 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进施工方式和设备，选用环保节能的建筑材料，加强施工期和运营期的环境管理，减少污染物产生量、排放量。

(二)按“雨污分流”的要求，合理规划建设项目排水管网，雨水管内不得混入其它废水。项目施工期生产废水沉淀后回用，生活废水收集后妥善处理，不得排入周边水体；若在市政污水管网接管前产生的生活污水，需经地埋式有动力污水处理装置处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB8918-2002）一级B等级标准后外排；区域污水管网接管后，项目生活废水经预处理达《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343－2010）标准要求后排入市政污水管网，进入浦南污水处理厂集中处理。

(三) 加强施工期扬尘管理，避免扬尘对区域环境空气质量、先期入住居民及周围敏感目标的影响，确保废气达标排放; 项目内使用集中供热、天然气、电等清洁能源，不得使用燃煤设施；落实《报告书》中汽车尾气防治措施，加强对车辆排放尾气的管理；设置公共烟道，居民厨房油烟经公共烟道高空排放；公厕尽可能远离居民楼，并及时清洁，避免臭味扰民。

(四)严格执行施工期噪声污染防治有关规定，合理安排施工时间，避免施工噪声影响先期入住居民及环境敏感目标，施工期噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。合理布局水泵和风机等产噪设备，地下车库出入口应合理设置，车辆在小区内出入口应限速、禁鸣，临近交通干线的建筑应采取安装隔声门窗、加强绿化等降噪措施，确保区域声环境质量达到相应功能区标准，同时加强项目内商业活动管理，文明营业，防止社会生活噪声扰民。

(五)按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，落实各类固体废物的分类收集、处置和综合利用措施，设置防渗、防雨、防漏的生活垃圾收集设施，生活垃圾日产日清，及时送环卫部门处理。

(六)加强施工期和营运期的环境管理，合理安排施工时间和施工工序，完善挖、填土方方案，渣土严禁乱堆乱放，认真落实水土保护措施。加强区域生态保护，提高绿化率。

(七)按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志。

(八)项目商业用房须配置专用排烟通道，并预留油烟、污水、噪声治理设施的位置。如开办餐饮服务、KTV等有污染的项目，须到环保部门单独办理环保手续。

(九)你单位在预售房时必须公示有关环评及环保验收信息。三、项目建设期间的环境现场监督管理由海州区环境保护局

负责。该项目的环保设施必须与主体工程同时建成，项目建成后，须向我局办理环保“三同时”竣工验收手续。

四、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，环评文件须报我局重新审批。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

2015年4月16日

主题词：环保    环评    批复

抄送：市环监局、连云港市海州区环境保护局