连环审〔2015〕16号

关于对江苏海州湾发展集团有限公司滨海商业广场项目环境影响报告书的批复

江苏海州湾发展集团有限公司：

你公司报批的《滨海商业广场项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）、连云区环保局预审意见（连区环[2015]13号）和市环保咨询中心技术评估报告（连环咨[2015]28号）收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于连云区滨海大道南01地块，总投资54694.81万元，其中环保投资572万元。总占地面积35987m2，总建筑面积136240m2，绿地率32%。总建筑面积中商业综合体建筑面积为112000m2，垃圾收集点建筑面积140 m2，公厕建筑面积100m2，地下车库建筑面积7200 m2，人防地下室建筑面积16800 m2。

根据《报告书》评价结论、技术评估报告，在取得建设用地相关许可，落实《报告书》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，从环保角度考虑，同意你公司按《报告书》所述内容进行建设。

二、原则同意连云区环保局预审意见。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须认真落实《报告书》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。并须着重落实以下各项工作要求：

(一) 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进施工方式和设备，选用环保节能的建筑材料，加强施工期和运营期的环境管理，减少污染物产生量、排放量。

(二) 按“雨污分流”的要求，合理规划建设项目排水管网。项目施工期生产废水沉淀后回用，生活废水收集后妥善处理，不得排入周边水体；餐饮废水经隔油池处理后与生活污水共同经预处理达《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343－2010）B等级标准要求后排入市政污水管网，进入墟沟污水处理厂集中处理。污水管网及对本项目污水接管有影响的泵站建成之前，本项目不得交付使用。

(三) 加强施工期扬尘管理，避免扬尘对区域环境空气质量、先期入住居民及周围敏感目标的影响，确保废气达标排放; 项目内使用集中供热、太阳能、天然气、电等清洁能源，不得使用燃煤设施；落实《报告书》中汽车尾气防治措施，加强对车辆排放尾气的管理；设置公共烟道，厨房油烟经公共烟道高空排放。

(四)严格执行施工期噪声污染防治有关规定，合理安排施工时间，避免施工噪声影响先期入住居民及环境敏感目标，施工期噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。合理布局水泵和风机等产噪设备，地下车库出入口应合理设置，车辆在出入口应限速、禁鸣，确保区域声环境质量达到相应功能区标准，同时加强项目内商业活动管理，文明营业，防止社会生活噪声扰民。

(五)按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，落实各类固体废物的分类收集、处置和综合利用措施，设置防渗、防雨、防漏的生活垃圾收集设施，生活垃圾日产日清，及时送环卫部门处理。

(六)加强施工期和营运期的环境管理，合理安排施工时间和施工工序，完善挖、填土方方案，渣土严禁乱堆乱放，认真落实水土保护措施。加强区域生态保护，提高绿化率。

(七)按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志。

(八)项目商业用房须配置专用排烟通道，并预留油烟、污水、噪声治理设施的位置。如开办歌舞厅、餐饮业、洗浴、汽车维修等有污染的项目，须到环保部门单独办理环保手续。

(九) 单位在预售房、出租时必须公示有关环评及环保验收

信息。

三、项目建设期间的环境监督管理由连云区环保局负责。项目建成后，须到我局办理环保“三同时”竣工验收手续，经验收同意后方可投入正常使用。

四、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

连云港市环境保护局

2015年4月22日

抄送：连云区环保局，江苏绿源工程设计研究有限公司。

连云港市环保局办公室            2015年4月22日印发

(共印8份)