连环审[2015]46号

关于对江苏方洋科技投资发展有限公司连云港市

徐圩新区固危废处理处置中心项目

环境影响报告书的批复

江苏方洋科技投资发展有限公司：

你公司委托江苏省环科咨询股份有限公司编制的《连云港市徐圩新区固危废处理处置中心项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）、市环境保护咨询中心技术评估报告（连环咨〔2015〕89号）及国家东中西区域合作示范区环保局预审意见（示范区环审〔2015〕9号）均悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于徐圩新区石化产业园内，西安路与S226省道交汇处。总投资为55991.88万元，环保总投资7820.17万元。项目总占地面积为184673.44平方米。

固危废处理处置中心项目包含焚烧、填埋和综合利用三部分内容，焚烧设计规模为30000吨/年，采用回转窑焚烧，分两条线建设，单条线焚烧能力50t/d；填埋生产线稳定化/固化设计能力为18000吨/年，填埋场总库容52.465万立方米，有效库容22.85万立方米，两个填埋库区，年填埋危险固废量28000吨，服务年限13年；综合利用设计规模为4500吨/年，主要对回收的废变压器油、润滑油、落地油通过蒸馏处理生产基础油产品。项目一期建设规模为：新建1条回转窑焚烧线（焚烧能力为50t/d），稳定化/固化18000吨/年和填埋场有效库容11.425万立方米；二期建设规模为：新建1条回转窑焚烧线（焚烧能力为50t/d），综合利用4500吨/年，填埋场有效库容11.425万立方米，年填埋危险固废量28000吨，服务年限13年。项目同步建设给水、排水、供电、冷却等公用工程设施，建设危废暂存仓库、废液罐区、原料仓库等贮运工程，新建污水处理、废气治理、噪声治理等环保工程。

根据《报告书》评价结论、技术评估报告、国家东中西区域合作示范区环保局预审意见。在落实《报告书》中提出的各项污染防治措施、生态保护措施及环境风险防范措施的前提下，从环保角度考虑，原则同意你公司按《报告书》所述开展以下生产线建设。即建设一期1条回转窑焚烧线（焚烧能力为50t/d）；二期另1条回转窑焚烧线（焚烧能力为50t/d）及综合利用4500吨/年生产线；同步建设给水、排水、供电、冷却等公用工程设施；与之上述3条生产线配套的危废暂存仓库、废液罐区、原料仓库等贮运工程，污水处理、废气治理、噪声治理等环保工程。填埋库区及稳定化/固化生产线待填埋新技术规范标准颁布后，在充分论证填埋库区选址合理性的基础上另行报批。

二、部分同意国家东中西区域合作示范区环保局预审意见。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实预审意见和《报告书》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放。并须着重落实以下各项工作要求：

(一)焚烧线和综合利用生产线须严格按照《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）、《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《危险废物集中焚烧处置工程技术规范》（HJ/T176-2005）及其修改方案、《进一步规范我省危险废物集中焚烧处置行业环境管理工作的通知》（苏环规〔2014〕6号）相关规范和文件要求执行。建设焚烧处置、综合利用等生产设施。

(二)按“雨污分流、清污分流、一水多用、分质处理”原则设计建设厂区给排水系统，严禁生产废水、冲洗废水混入清下水管网。焚烧废气处理洗涤塔废水经蒸发析盐处理的冷凝水回用于洗涤塔，不外排。采取适当有效的污水预处理措施，并加强废水水质监控，其它废水经厂区污水处理站预处理后，达东港污水处理厂接管标准后，与生活污水（经化粪池处理）一起接入东港污水处理厂。项目废水处理方案须由有资质单位设计、施工，并经专家论证后报我局备案，在建设中严格落实。

(三)落实《报告书》提出的各项废气防治措施，确保各类废气达标排放。排气筒高度不得低于《报告书》所列。强化焚烧过程监控，提高二噁英等污染物的去除率。须落实综合利用车间、污水处理站等无组织废气的收集处置措施，并确保达到规定标准排放。焚烧炉大气污染物排放执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）中表3标准限值，有机废物仓库及料坑废气氨、硫化氢等臭气排放速率执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准限值，无机废物仓库氯化氢、颗粒物废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值，甲乙类废物仓库废气中的VOC排放标准执行报告书推荐的估算限值。氨、硫化氢、臭气等污染物厂界排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中2级标准限值。项目废气处理方案须由有资质单位设计、施工，并经专家论证后报我局备案，在建设中严格落实。

(四)选用低噪声设备，高噪声设备须合理布局并采取有效的减振、隔声、消声措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

(五)按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，落实危险废物的收集、处置措施，实现危险废物全部安全处置。焚烧炉炉渣、飞灰、蒸发析盐废盐及废耐火材料等危险废物在安全填埋设施未批准建设前，须委托有资质单位安全处置；废活性炭、废燃料油、残渣油、废白渣土、污水站污泥等送本项目焚烧炉焚烧处理；所有危险废物贮运必须严格执行交换转移审批制度，防止产生二次污染。完善危废废暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，并按照《环境保护图形-固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）要求设置环保标志牌。生活垃圾委托环卫部门处理。

(六)加强施工期和营运期的环境管理，落实风险防范措施，防止生产过程、储运过程及污染治理设施事故发生。事故应急预案须定期演练，正常生产时事故废水池不允许存放废水。

(七)主生产区地面、厂内废水预处理系统、事故废水池、消防尾水池、危废暂存场须采取严格完善的防渗漏等措施，确保不对周围环境和地下水造成影响。

(八)项目须设置400米的卫生防护距离，该范围内现无居民点等环境敏感目标，今后也不得新建各类环境敏感目标。

(九)按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志，废气排气筒应合理设置采样口、采样监测平台。按《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》（苏环规〔2011〕1号）及《关于进一步加强全省危险废物焚烧处置设施在线监控的通知》（苏环办〔2012〕5号）要求，建设、安装自动监控设备及其配套设施，并与环保部门实施联网。落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。

(十)做好厂区绿化工作，厂界外应设置足够宽度绿化隔离带，以减轻废气和噪声对周围环境的影响。

(十一)收集和处置的危险废物种类不得超出《报告书》中规定的类别。

三、项目实施后，本项目（不含填埋库区及稳定化/固化生产线）主要污染物年排放总量初步核定为：

(一)水污染物：

项目一期：接管考核量为：废水量13536.8m3/a、COD 6.77t/a、SS 5.41t/a、氨氮0.00 1t/a、总磷0.0004t/a、石油类0.0015t/a、总铬0.004t/a、总铅0.002t/a。

二期建成后全厂：接管考核量为：废水量16393.52 m3/a、COD 8.2t/a、SS 6.55t/a、氨氮0.011t/a、总磷0.0204t/a、石油类0.0615t/a、总铬0.008t/a、总铅0.005t/a。

(二)大气污染物：

项目一期：烟/粉尘5.235t/a、一氧化碳10.835t/a、二氧化硫16.92t/a、氟化氢0.325t/a、氯化氢4.16t/a、NOX 40.57t/a、Hg 0.005t/a、Pb 0.085t/a、Cd 0.007t/a、As＋Ni 0.085t/a、Cr+Sn+ Sb+ Cu+ Mn 0.335t/a、二噁英类0.0165 g/a、氨0.58t/a、硫化氢0.15t/a、VOC 0.4t/a

二期建成后全厂：烟/粉尘10.399t/a、一氧化碳21.67t/a、二氧化硫34.06t/a、氟化氢0.65t/a、HCl 8.23t/a、氮氧化物81.56t/a、Hg 0.01t/a、Pb 0.17t/a、Cd 0.014 t/a、As＋Ni 0.17t/a、Cr+Sn+Sb+Cu+Mn 0.67t/a、二噁英类0.033g/a、氨0.58t/a、硫化氢0.15t/a、VOC 0.40t/a。

（三）固体废物：全部安全处置。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。在项目投入运行后，必须按规定程序向我局申请环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。违反规定要求的，承担相应环保法律责任。

五、项目建设期间的环境现场监督管理由国家东中西区域合作示范区环保局负责，市环境监察局、市沿海化工园区环境保护督查中心负责不定期抽查。

六、实施全过程环境监理。按照环保部批复的《江苏省建设项目环境监理工作方案》及相关要求，本项目须委托有相应资质、经遴选确定的环境监理单位开展工作。监理方案备案作为开工建设的前提条件，环境监理设计阶段和施工阶段报告备案是投入运行的前提条件，环境监理总报告备案是竣工环保验收的前提条件。

七、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

连云港市环境保护局

2015年10月22日

抄送：市环监局，市沿海化工园区环境保护督查中心、国家东中西区域合作示范区环保局，江苏省环科咨询股份有限公司。

连云港市环保局办公室             2015年10月22日印发

(共印8份)

连云港市环境保护局（    ）

| 发送单位 | 连云港市建工建设集团有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抄 送 | 市环境监察局、海州区环保局、连云港市环境保护科学研究所 |  |  |  |  |
| 事 由 | 关于对连云港市市区景区互通连接线（丹霞-石虎嘴段）环境影响报告书的批复 |  |  |  |  |
| 编 号 | 连环审[2015] 号 |  |  | 份 数 | 7 |
|  |  |  |  | 密 级 |  |
| 承办单位 | 环评处 | 核 稿 |  | 签 发 |  |
| 拟 稿 人 |  | 会 签 |  |  |  |
| 信息公开 属性及原因 | 公开属性：□主动公开 □依申请公开 □部分公开 □不予公开 不予公开理由： □国家机密□商业机密□个人隐私□影响执法□内部信息 □其他 |  |  |  |  |

关于对连云港市市区景区互通连接线

（丹霞-石虎嘴段）环境影响报告书的批复

连云港市建工建设集团有限公司：

你公司委托连云港市环境保护科学研究所编制的《连云港市市区景区互通连接线（丹霞-石虎嘴段）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）、海州区环保局预审意见（海环审[2015]15号）市环保咨询中心技术评估报告（连环咨[2015]03号）均悉。经研究，批复如下：

- 工程位于连云港市，道路设计总长度13.6公里，全线

道路红线宽16m，总投资24593.7万元，工程主要内容：起点为丹霞村南岛线与徐新公路交叉口，终点为石虎嘴，包括一标段（丹霞-东磊）7.732km、二标段（东磊-石虎嘴）5.821km，全长13.553km，并新建桥梁6座，总长191m。

根据《报告书》评价结论、技术评估报告，在取得建设用地相关许可，落实《报告书》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，从环保角度考虑，同意你公司按《报告书》所述内容进行建设。

二、在项目工程设计、建设和环境管理过程中，你公司须认真落实各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。并须着重落实以下各项工作要求：

(一) 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进施工方式和设备，选用环保节能的建筑材料，加强施工期和运营期的环境管理，减少污染物产生量、排放量。

（二）落实大气污染防治措施。严格控制施工期物料装卸、运输、堆放、拌和、摊铺等过程的扬尘及沥青烟等废气污染物。物料、弃土等临时堆场及相关设施须远离居民区、河流等环境敏感目标，采取定期清扫、洒水、布置围栏、覆盖、使用商品混凝土及商品沥青等有效措施控制施工过程中产生的扬尘和沥青烟等废弃污染，确保废气排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，废气不得扰民。

（三）落实水污染防治措施。施工期生活污水接入大浦污水处理厂管网处理，生活垃圾经收集后由环卫部门处理；施工废水、泥浆水经隔油、沉淀等处理后用于施工场地洒水抑尘，合理布局施工场地并远离地表水体，物料堆场设置防雨篷布；桥梁桩基的水域施工采取围堰法并尽量安排在枯水期进行，施工泥浆干化处理；严禁向周边水体倾倒残余燃料、机油及未经处理达标的污水。营运期加强路面排水系统及全线边沟日常维护，定期清除路面车辆遗落的渣土等，跨越河流桥梁设置桥面径流收集系统。

（四）选用低噪声施工机械设备，合理安排施工作业时间，采取设置声屏障等有效降噪措施，确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），未经环保部门同意禁止在夜间进行产生环境噪声污染的施工作业，不得产生噪声扰民。落实营运期噪声污染防治措施，加强沿线绿化隔离带和敏感 目标隔离措施的建设，确保沿线声环境达到相应功能区标准。

（五）落实固体废弃物污染防治措施。施工期设置临时固体存放场所，弃渣、建筑垃圾等及时利用，生活垃圾交环卫部门统一处理，确保固废零排放。

（六）落实事故风险防范措施和应急预案，加强道路养护，加强对运输车辆的管理和监控，切实降低道路交通事故对环境的影响。

三、项目建设期间的现场环境监督管理由海州区环保局负责，市环监局不定期检查。该项目的环保设施必须与主体工程同时建成，项目建成后，须到我局办理环保“三同时”竣工验收手续。

四、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，环评文件须报我局重新审批。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

连云港市环境保护局

2015年3月12日

抄送：市环监局，海州区环保局，市环科所。

连云港市环保局办公室             2015年3月12日印发