连环审〔2014〕12号

关于对连云港市同城置业有限责任公司凤舞铭居

建设工程项目环境影响报告书的批复

连云港市同城置业有限责任公司：

你公司委托连云港市环境保护科学研究所编制的《凤舞铭居建设工程项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）、新浦区环保局初审意见（新环保[2014]8号）和市环保咨询中心技术评估报告均悉。经研究，批复如下：

一、项目选址于连云港市新海新区凤凰新城片区内学院路（在建）东、凤鸣路（在建）北、凤舞路（在建）北地块。总投资约50146万元，规划用地面积36283平方米，总建筑面积约131121平方米，其中地上建筑面积约118693平方米，地下建筑面积12428万平方米，容积率2.99，建筑密度15%，主要工程内容：7栋25+1F层高层住宅、1栋4F商业用房及其它配套设施组成。

根据《报告书》评价结论、市环保咨询中心技术评估报告及新浦区环保局初审意见，在落实《报告书》中提出的各项污染防治措施、生态保护措施的前提下，从环保角度考虑，你公司按《报告书》所述内容建设凤舞铭居建设工程项目具有环境可行性。

二、原则同意新浦区环保局初审意见。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须认真落实《报告书》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。并须着重落实以下各项工作要求：

(一) 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进施工方式和设备，选用环保节能的建筑材料，加强施工期和运营期的环境管理，减少污染物产生量、排放量。

(二)按“雨污分流”的要求，合理规划建设项目排水管网，雨水管内不得混入其它废水。施工期生产废水经有效收集处置后回用，生活污水纳入市政污水管网，不得排入周边水体；运营期生活污水须达《污水排放城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B级标准后经市政污水管网进入区域污水处理厂集中处理。

(三) 加强施工期扬尘管理，避免扬尘对周围环境空气质量及敏感目标的影响; 项目内须使用清洁能源，不得使用燃煤设施；落实《报告书》中汽车尾气防治措施，加强对车辆排放尾气的管理；设置公共烟道，居民厨房油烟高空排放，确保各类废气达标排放。

(四)严格执行施工期噪声污染防治有关规定，合理安排施工时间，避免施工噪声影响环境敏感目标，施工期噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。合理布局水泵和风机等产噪设备，地下车库出入口应合理设置，车辆在小区内出入口应限速、禁鸣，临近交通干线的建筑应采取安装隔声门窗、加强绿化等降噪措施，确保区域声环境质量达到相应功能区标准，同时加强项目内商业活动管理，文明营业，防止社会生活噪声扰民。

(五)按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，

落实各类固体废物的分类收集、处置和综合利用措施，设置防渗、防雨、防漏的生活垃圾收集设施，生活垃圾日产日清，及时送环卫部门处理。

(六)加强施工期和营运期的环境管理，合理安排施工时间和施工工序，完善挖、填土方方案，渣土严禁乱堆乱放，认真落实水土保护措施。加强区域生态保护，提高绿化率。

(七) 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志。

(八) 项目商业用房须配置专用排烟通道，并预留油烟、污水、噪声治理设施的位置。如开办餐饮服务等有污染的项目，须到环保部门单独办理环保手续。

(九)你单位在预售房时必须公示有关环评及环保验收信息。

三、项目建设期间的环境监督管理由新浦区环保局负责。项目建成后，须办理环保“三同时”竣工验收手续，经验收同意后方可投入正常使用。

四、项目的性质、用地、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

连云港市环境保护局

2014年3月27日

抄送：市环监局，新浦区环保局，连云港市环境保护科学研究所。

连云港市环保局办公室             2014年3月27日印发

(共印8份)

连云港市环境保护局（    ）

| 发送单位 | 连云港市同城置业有限责任公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抄 送 | 市环监局、新浦区环保局、市环科所 |  |  |  |  |
| 事 由 | 关于对连云港市同城置业有限责任公司凤舞铭居建设工程项目环境影响报告书的批复 |  |  |  |  |
| 编 号 | 连环审[2014]12号 |  |  | 份 数 | 7 |
|  |  |  |  | 密 级 |  |
| 承办单位 | 环评处 | 核 稿 |  | 签 发 |  |
| 拟 稿 人 |  | 会 签 |  |  |  |
| 信息公开 属性及原因 | 公开属性：□主动公开 □依申请公开 □部分公开 □不予公开 不予公开理由： □国家机密□商业机密□个人隐私□影响执法□内部信息 □其他 |  |  |  |  |

关于对连云港市同城置业有限责任公司凤舞

铭居建设工程项目环境影响报告书的批复

连云港市同城置业有限责任公司：

你公司委托连云港市环境保护科学研究所编制的《凤舞铭居建设工程项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）、新浦区环保局初审意见（新环保[2014]8号）和市环保咨询中心技术评估报告均悉。经研究，批复如下：

一、项目选址于连云港市新海新区凤凰新城片区内学院路（在建）东、凤鸣路（在建）北、凤舞路（在建）北地块。总投资约50146万元，规划用地面积36283平方米，总建筑面积约131121平方米，其中地上建筑面积约118693平方米，地下建筑面积12428万平方米，容积率2.99，建筑密度15%，主要工程内容：7栋25+1F层高层住宅、1栋4F商业用房及其它配套设施组成。

根据《报告书》评价结论、市环保咨询中心技术评估报告及新浦区环保局初审意见，在落实《报告书》中提出的各项污染防治措施、生态保护措施的前提下，从环保角度考虑，你公司按《报告书》所述内容建设凤舞铭居建设工程项目具有环境可行性。

二、原则同意新浦区环保局初审意见。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须认真落实《报告书》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。并须着重落实以下各项工作要求：

(一) 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进施工方式和设备，选用环保节能的建筑材料，加强施工期和运营期的环境管理，减少污染物产生量、排放量。

(二)按“雨污分流”的要求，合理规划建设项目排水管网，雨水管内不得混入其它废水。施工期生产废水经有效收集处置后回用，生活污水纳入市政污水管网，不得排入周边水体；运营期生活污水须达《污水排放城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B级标准后经市政污水管网进入区域污水处理厂集中处理。

(三) 加强施工期扬尘管理，避免扬尘对周围环境空气质量及敏感目标的影响; 项目内须使用清洁能源，不得使用燃煤设施；落实《报告书》中汽车尾气防治措施，加强对车辆排放尾气的管理；设置公共烟道，居民厨房油烟高空排放，确保各类废气达标排放。

(四)严格执行施工期噪声污染防治有关规定，合理安排施工时间，避免施工噪声影响环境敏感目标，施工期噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。合理布局水泵和风机等产噪设备，地下车库出入口应合理设置，车辆在小区内出入口应限速、禁鸣，临近交通干线的建筑应采取安装隔声门窗、加强绿化等降噪措施，确保区域声环境质量达到相应功能区标准，同时加强项目内商业活动管理，文明营业，防止社会生活噪声扰民。

(五)按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，

落实各类固体废物的分类收集、处置和综合利用措施，设置防渗、防雨、防漏的生活垃圾收集设施，生活垃圾日产日清，及时送环卫部门处理。

(六)加强施工期和营运期的环境管理，合理安排施工时间和施工工序，完善挖、填土方方案，渣土严禁乱堆乱放，认真落实水土保护措施。加强区域生态保护，提高绿化率。

(七) 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志。

(八) 项目商业用房须配置专用排烟通道，并预留油烟、污水、噪声治理设施的位置。如开办餐饮服务等有污染的项目，须到环保部门单独办理环保手续。

(九)你单位在预售房时必须公示有关环评及环保验收信息。

三、项目建设期间的环境监督管理由新浦区环保局负责。项目建成后，须到我局办理环保“三同时”竣工验收手续，经验收同意后方可投入正常使用。

四、项目的性质、用地、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

连云港市环境保护局

2014年3月27日

抄送：市环监局，新浦区环保局，连云港市环境保护科学研究所。