关于对灌云杰峰纺织有限公司

牛筋布生产加工项目环评表的批复

灌环表复〔2019〕106号

灌云杰峰纺织有限公司：

现从环保角度分析你单位该项目在落实环评及本批复要求前提下具有可行性，并原则同意江苏新清源环保有限公司对该项目的环境影响评价结论与建议。提要求如下：

- 该项目位于灌云县临港产业区中小企业园，项目总投资12000万元，其中环保投资105.5万元，占地10340平方米，项目建成后，将形成年产牛筋布54万米的生产能力。项目编码：2017-320723-17-03-539689。

- 2、项目建设过程中须严格执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。验收时，该项目生产废水经污水处理站处理达《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T01107-20 11）水质标准后回用，生活污水经化粪池处理后与污水处理站尾水达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后接管胜科（连云港）水务有限公司，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。大气污染物主要是定型产生的有机废气（以VOCs计）及天然气燃烧废气，VOCs排放标准参照《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）表1大气污染物排放限值执行，天然气燃烧废气排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。项目施工期厂界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）相关标准，运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准；固体废物的排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）以及2013修改单相关要求。

3、项目生产废水经厂区污水处理站经“高效气浮+过滤”工艺处理后回用于生产线，小部分尾水与经化粪池处理后的生活污水汇入园区污水管网，达标排放；VOCs经“水喷淋+静电油烟净化+UV 光催化氧化组合处理系统”处理后，与经尾气处理系统处理后的天然气燃烧废气，一齐经15m高排气筒高空达标排放；选用低噪声设备，高噪声设备应采取有效减震隔声消音等降噪措施，并在厂区布局时应远离厂界并确保厂界噪声达相应功能要求；车间生产产生废布料回收外售，废水处理产生污泥作为建材加工原料定期外售，生活垃圾委托环卫部门处理，防止污染环境。

4、项目生产车间设置100米的卫生防护距离。卫生防护距离内现无环境敏感目标，不得新建或规划诸如居民区、医院、学校、敬老院等人类密集活动区。

5、项目不得选用国家淘汰的落后生产工艺、能力和设备，不得生产国家禁止和限制生产的产品，项目涉及许可证管理的，须取得许可证后方可生产。

6、该报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、拟采用的防治污染及防止生态破坏的措施发生重大变动或自批准之日起满5年方开工建设的，须报我局重新审批。项目竣工须经自行验收合格后报县环保局备案，并取得排污许可证方可正式投产。

7、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口。主要污染物排放实行总量控制，水污染物（接管量）：废水量2029.5t/a，COD 0.71t/a、BOD5 0.325t/a、SS 0.304t/a、NH3-N 0.061t/a、TP 0.112t/a、TN 0.010t/a；大气污染物最终外排量：VOCs 0.078t/a、SO2 0.090t/a、NOx 1.403t/a；固体废物：零排放。

8、项目建设期间由灌云县环境环境局临港产业区分局负责现场环境监督管理。

灌云县环境保护局

2019年10月11日