关于对灌云创盛纺织有限公司年产80800万米涤纶丝牵经项目环评表的批复

灌环表复〔2019〕114号

灌云创盛纺织有限公司：

你公司委托苏州合巨环保技术有限公司编制的《灌云创盛纺织有限公司年产80800万米涤纶丝牵经项目环境影响报告表》已收悉，从环保角度同意该环境影响报告表中环境影响评价结论与建议。经研究，批复如下：

- 该项目位于灌云县龙苴镇龙苴社区西环路668号，租用连云港世君织造有限公司一栋厂房，总投资9000万元，其中环保投资25万元，占地4400平方米，年产80800万米涤纶丝牵经。项目编码：2019-320723-17-03-546249。

2、项目建设过程中须严格执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。该项目营运期污水经处理后达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后接管龙苴污水处理厂，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物综合排放标准》（GB18918- 2002）表1中一级B排放标准；废气主要为生物质锅炉废气，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB_13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值，参照燃煤锅炉标准；噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准；一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及2013修订版。

3、项目产生锅炉软水制备废水经中和沉淀后与锅炉更新排水一同接管龙苴污水处理厂后达标排放，不得乱排；生物质锅炉燃烧废气经“旋风除尘器+布袋除尘器”处理后通过15米高排气筒排放；选用低噪声设备，高噪声设备应采取有效减震隔声消音等降噪措施，并在厂区布局时应远离厂界，确保厂界噪声达相应功能要求；车间生产产生废丝、生物质锅炉炉渣收集外售，浆料包装桶生产厂家回收，废树脂委托有资质单位处理，生活垃圾委托环卫部门处理，防止污染环境。

4、项目不得选用国家淘汰的落后生产工艺、能力和设备，不得生产国家禁止和限制生产的产品，项目涉及许可证管理的，须取得许可证后方可生产。

5、该报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、拟采用的防治污染及防止生态破坏的措施发生重大变动或自批准之日起满5年方开工建设的，须报我局重新审批。项目竣工须经自行验收合格后报县环保局备案，并取得排污许可证方可正式投产。

6、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口，允许设置雨水、污水排口各1个，固体废物堆场1个。主要污染物排放实行总量控制，水污染物（接管量）：废水量2400t/a，COD 0.096t/a、SS 0.048t/a、全盐量4t/a；大气污染物最终外排量：颗粒物0.045t/a、二氧化硫1.53t/a、氮氧化物1.84t/a；固体废物：零排放。

7、项目建设期间由灌云县环境监察局负责现场环境监督管理。

灌云县环境保护局

2019年11月18日