关于对灌云尚风风电有限公司沂北陆上风电场（灌云陆上风电场）项目环评表的批复

灌环表复〔2019〕111号

灌云尚风风电有限公司：

现从环保角度分析你单位该项目在落实环评及本批复要求前提下具有可行性，并原则同意江苏智盛环境科技有限公司对该项目的环境影响评价结论与建议。提要求如下：

- 该项目位于灌云县图河镇，项目总投资71860万元，其中环保投资460万元，占地1.1262公顷，沂北陆上风电场（灌云陆上风电场）项目，布置34台单机容量2.8MW的风电机组，总装机规模为95.2MW。项目编码：2018-320723-44-02-375876。

- 2、项目建设过程中须严格执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。该项目施工期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中粉尘颗粒物无组织排放标准，机械和运输车辆尾气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值标准；项目建设期建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准要求，营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准；一般固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB48599-2001）及其修改单（2013年修订）中的有关规定。

3、该项目施工废水和机械冲洗废水经处理后回用不外排，生活污水依托当地市政污水管网；营运期无生产废水、生活废水产生。施工过程中定期洒水使作业保持一定的湿度，防止粉尘飞扬，运输车辆慢行以减少粉尘。该工程运行过程中有噪声产生，选用低噪音风力发电机组并采取减振措施。建筑垃圾运至垃圾填埋场，设备维修产生废零件统一外售或厂家回收，废机油委托有资质单位处理，不得外排。

4、该项目风机各个风机点位300m光影防护距离范围内无居民，不得新建居民、保护区等敏感区。

5、该报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、拟采用的防治污染及防止生态破坏的措施发生重大变动或自批准之日起满5年方开工建设的，须报我局重新审批。项目竣工须经自行验收合格后报县环保局备案后方可正式投产。

6、项目建设期间由灌云县环境监察局负责现场环境监督管理。

7、该项目从环保角度可行，但需经发改、国土、建设等相关部门审核批准后，方可开工建设。

灌云县环境保护局

2019年10月31日