连环表复[2019]14号

关于对连云港中新污水处理有限公司

34500m3/d化工废水深度提标改造工程

环境影响报告表的批复

连云港中新污水处理有限公司：

你公司委托江苏绿源工程设计研究有限公司编制的《34500m3/d化工废水深度提标改造工程境影响报告表》（以下简称《报告表》）和原灌南县环保局预审意见（灌环审〔2019〕62号）均悉，经研究，批复如下：

一、根据《报告表》评价结论、预审意见，在全面落实《报告表》中提出的各项污染防治、生态环境保护、风险防范等措施的前提下，仅从环保角度考虑，同意你公司按《报告表》所述内容进行建设。

二、同意原灌南县环保局预审意见。在项目工程设计、建设和环境管理过程中，你公司须认真落实各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。并须着重落实以下各项工作要求：

（一）全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进施工方式和设备，选用环保节能的建筑材料，加强施工期和运营期的环境管理，减少污染物产生量和排放量。

（二）工程设计中，应进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气的排放，确保各类工艺废气的处理效率及排气筒高度等达到《报告表》提出的要求。本项目排放臭气污染物、氨和硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2及表1二级标准，臭气浓度、甲醇参照执行《江苏省化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/2151-2016）表1及表2标准；硫酸雾废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

（三）按“清污分流、雨污分流”原则设计、建设、完善厂区给排水系统。园区内企业废水经预处理达到园区污水厂接管标准，接管污水厂采用“一企一管，明管（与管）输送”收集方式。本项目提标后污水厂尾水主要水污染物指标（COD、氨氮、总氮、总磷）满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其余指标满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级标准，对于以上标准中没有包含的有毒有害物质，参照《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571－2015）表3中标准执行。

（四）应选用低噪声设备，并采取有效的减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

（五）按“减量化、资源化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。固体废物在厂内的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存及污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的相关要求，防止产生二次污染。

（六）加强环境风险管理，落实《报告表》提出的风险防范措施，完善突发环境事故应急预案。

（七）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定设置各类排污口和标志。按《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》（苏环规〔2011〕1号）要求建设、安装自动监控设备及其配套设施。按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。

三、项目实施后，本项目主要污染物年排放总量初步核定为：

大气污染物：氨气 0.482t/a、硫化氢 0.197 t/a、硫酸雾 0.003t/a、甲醇0.033t/a。

水污染物（接管考核指标）：本项目不新增水污染物。

固体废物：全部综合利用或安全处置。

四、本项目建设期间的环境现场监督管理由连云港市灌南生态环境局负责，市环监局负责不定期督查。工程实施过程中应严格执行环保设施与主体工程“三同时”环境保护制度。在项目投入试生产前，将计划试生产项目及日期等向生态环境部门报告。按建设项目环境保护管理条例等要求，在规定期限内办理环保设施竣工验收手续。逾期未验收，将依法查处。

五、你公司须严格按照《关于印发<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》(环发﹝2015﹞162号)要求，做好项目报告表及开工前、施工过程中，项目建成后的信息公开工作。

六、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

连云港市生态环境局

2019年11月20日

(项目代码：2018-320724-46-01-671016)

抄送：连云港灌南生态环境局