连环表复[2020]66号

关于对灌云县妇幼保健计划生育服务中心

灌云县妇幼保健院新建项目

环境影响评价报告表的批复意见

灌云县妇幼保健计划生育服务中心：

你单位委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制的《灌云县妇幼保健计划生育服务中心灌云县妇幼保健院新建项目环境影响评价报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，批复如下：

一、根据《报告表》评价结论，在全面落实《报告表》中提出的各项污染防治、生态环境保护、风险防范等措施的前提下，仅从环保角度考虑，同意你单位按《报告表》提出的建设内容在拟定地点进行建设。

二、在项目工程设计、建设和环境管理过程中，你单位须认真落实《报告表》中提出的各项生态环境保护措施要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。并在项目建设及运营中重点落实以下要求：

（一）全过程贯彻清洁生产原则，采用先进施工方式和设备，加强施工期的环境管理，减少污染物产生量和排放量。

（二）落实《报告表》提出的废气处理措施，确保废气稳定达标排放；采取有效措施减少施工过程中废气无组织排放，废气排放执行《报告表》引用标准，并严格落实《报告表》提出的污水处理站周围设围墙或封闭设施，种植绿化隔离带。

（三）加强水污染防治，按“清污分流、雨污分流”原则设计、建设项目给排水系统。运营期医疗废水和生活污水经院区污水处理设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》后，接管南风污水处理厂集中处理，尾水排入东门河。

（四）加强噪声污染防治。按《报告表》要求，合理安排施工时间和采取必要的降噪措施，防止施工期间噪声扰民，确保声环境满足《报告表》的规定。

（五）按“减量化、资源化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理审批手续。厂内危险废物暂存场所应符合《危险废物贮存及污染控制标准》（GB18597-2001）的规定要求，防止产生二次污染。

三、本项目实施后，新增污染物年排放总量初步核定为：

（一）水污染物（排放量）：废水量≤116776吨，COD≤35.03吨，BOD5≤ 17.523.65吨,SS≤14.01吨,TP≤3.65吨，NH3-N≤3.50吨，TN≤5.25吨,TP≤0.58吨,动植物油≤0.58吨；

（二）大气污染物（有组织）：食堂油烟废气≤0.29吨。

（三）固体废物：全部综合利用或安全处置。

四、本项目建设期间的环境现场监督管理由连云港市灌云生态环境局负责。工程实施过程中应严格执行环保设施与主体工程“三同时”环境保护制度。在项目投入试生产前，将计划试生产项目及日期等向生态环境部门报告。按建设项目环境保护管理条例等要求，在规定期限内办理环保设施竣工验收手续。逾期未验收，将依法查处。

五、你单位须严格按照《关于印发<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》(环发﹝2015﹞162号)要求，做好项目报告表及开工前、施工过程中，项目建成后的信息公开工作。

六、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

连云港市生态环境局

2020年5月7日

(项目代码：2018-320723-83-01-526812)

抄报：连云港市灌云生态环境局、苏州市宏宇环境科技股份有限公司